	2023年龙胜县中小型水库汛期控制运用计划表

	序
号
	水库名称
	所在

地址
	坝顶高度（m)
	溢洪道堰顶高度（m)
	总库容（万m³)
	设计正常水位高程（m)
	相应

库容

（万m³)
	前汛期
3月15日-6月30日
	后汛期
7月1日-9月15日
	责任人
	电  话

	
	
	
	
	
	
	
	
	汛限水位高程（m)
	库容

（万m³)
	汛限水位高程（m)
	库容

（万m³)
	
	

	1
	南山电站水库（中型）
	平等镇
太平村
	1525
	1523
	1936
	1523
	1840
	1515
	1187.7
	1523
	1840
	贲吕延
	13517630561

	2
	大云电站水库（中型）
	瓢里镇
大云村
	211
	191
	1695
	204.8
	727.42
	204.3
	660
	204.8
	727
	贲吕延
	13517630561

	3
	思陇电站水库（中型）
	瓢里镇
思陇村
	191.83
	189
	1780
	189
	1780
	188.8
	1465
	189
	1780
	贲吕延
	13517630561

	4
	勒黄电站水库（小一型）
	龙胜镇 勒黄村
	222
	210.7
	355
	217.5
	355
	217
	350
	217
	350
	石振林
	13517535567

	5
	西江坪电站水库（小一型）
	泗水乡  泗水村
	928.5
	925
	778
	925
	778
	923
	650
	924
	730
	贲吕延
	13517630561

	6
	兴隆电站水库（小一型）
	泗水乡 龙甸村
	266.7
	252
	417
	262
	417
	261.5
	410
	261.5
	410
	黄群英
	13471301326

	7
	拉秀电站水库（小一型）
	龙胜镇 平野村
	389.92
	374
	441.47
	380
	325
	375
	240
	378
	280
	黄群英
	13471301326

	8
	芙蓉河电站

平寨水库

（小一型）
	马堤乡 张家村
	489.6
	482
	905
	488
	850
	487.5
	815
	487.5
	825
	冼  杰
	13397739568

	9
	玉河溪水库
（小一型）
	伟江乡 甘甲村
	1559
	1556
	996
	1556
	820
	1554
	790
	1556
	820
	贲吕延
	13517630561

	10
	眉山水库
（小一型）
	平等镇 太平村
	1642.7
	1640
	377
	1640
	302.34
	1638
	280
	1640
	302.34
	贲吕延
	13517630561

	2023年龙胜县中小型水库汛期控制运用计划表

	序
号
	水库名称
	所在地址
	坝顶

高度

（m)
	溢洪道

堰顶高度（m)
	总库容（万m³)
	设计正常水位高程（m)
	相应

库容

（万m³)
	前汛期
3月15日-6月30日
	后汛期
7月1日-9月15日
	责任人
	电  话

	
	
	
	
	
	
	
	
	汛限水位高程（m)
	库容

（万m³)
	汛限水位高程（m)
	库容

（万m³)
	
	

	11
	雨兰水库
（小二型）
	龙脊镇 平安村
	980.37
	977.5
	19.1
	977.5
	15.5
	974.5
	10
	975.5
	10.9
	严栋贵
	13768729798

	12
	36坡水库（小二型）
	龙胜镇 金结村
	854.81
	852.86
	11.1
	852.86
	10.5
	849.86
	5.8
	850.86
	6.8
	严栋贵
	13768729798

	13
	丛杉水库
（小二型）
	龙胜镇 双河村
	757.1
	750.6
	11
	750.6
	4.7
	747.6
	2
	748.6
	2.6
	严栋贵
	13768729798

	14
	榕岩电站水库（小二型）
	江底乡 江底村
	338
	翻板

溢洪
	65.1
	333
	65.1
	333
	65.1
	333
	65.1
	贲吕延
	13517530561

	15
	乐江电站水库（小二型）
	乐江乡 乐江村
	232
	翻板

溢洪
	92
	231.9
	90
	231
	77
	231
	77
	袁  湘
	13707739359

	16
	广南电站水库（小二型）
	平等镇 广南村
	327.6
	318.5
	97
	324.5
	97
	324
	97
	324
	97
	钱  晨
	13977369299

	17
	南山电站

半冲水库

（小二型）
	平等镇 平熬村
	519
	517
	35
	517
	30
	515
	28
	517
	35
	贲吕延
	13517630561

	18
	南山电站

熊巴塘水库

（小二型）
	平等镇 太平村
	521.2
	518.3
	13
	518.3
	13
	517.5
	10
	518.3
	13
	贲吕延
	13517630561

	19
	田寨电站水库（小二型）
	瓢里镇 孟化村
	218.89
	211.59
	369.42
	211.59
	62.5
	211.59
	62.5
	211.59
	62.5
	贲吕延
	13517630561


附件2











